松下电工VF0系列变频器

◆为了满足各类机器小型化的需要，实现了同类产品中最小型化的目标
◆0.2KW和0.4KW型，宽78mm×高110mm，体积仅松下公司过去产品的40%～50%
◆可与PLC直接调节频率、直接接收PLC的PWM信号并可控制电动机频率
◆采用了新设计的调频电位器，用操作盘就可容易地操作正转/反转
◆内装8段速控制制动功能（0.2KW无制动功能），再试功能等

松下电工VF-8Z系列变频器

◆频率跨越特性，可防止变频器因与相连设备发生共振引起振动。
◆最大输出电压设定变频器的输出电压可以通过AVR（自动调压器）进行调整。
◆点动运行，选择自控或外控点动运行，加/减速时间可以单独设定。
动性能，可根据负载或系统条件而设定不同的起动方式。

松下电工变频器
型号  说明 
VF0系列　单相　AC　220V 
BFV00022D  0.2KW/1.4A　　50/60HZ　　IGBT迷你型　 
BFV00042G  0.4KW/2.4A　　50/60HZ　　IGBT迷你型　 
BFV00072G  0.75KW/3.6A　 50/60HZ　　IGBT迷你型　 
BFV00152G  1.5KW/7.0A　　50/60HZ　　IGBT迷你型　 
BFV0C0022D 0.2KW/2.4A　　50/60HZ　　IGBT迷你型（面板可拆）　 
BFV0C0042G  0.4KW/2.4A　　50/60HZ　　IGBT迷你型（面板可拆）　 
BFV0C0072G 0.75KW/3.6A 　50/60HZ　　IGBT迷你型　（面板可拆）　 
BFV0C0152G 1.5KW/7.0A　　50/60HZ　　IGBT迷你型　（面板可拆）　 
BFV0C0222G  2.2KW/10.0A　 50/60HZ　　IGBT迷你型（面板可拆）　 
VF0C系列　三相　AC　380V 
BFV00074 0.75KW/2.1A　 50/60HZ　IGBT超静音 
BFV00154  1.5KW/3.8A　　50/60HZ　IGBT超静音 
BFV00224  2.2KW/5.4A　50/60HZ　IGBT超静音 
BFV00374  3.7KW/8.7A　50/60HZ　IGBT超静音 
BFV0C0074  0.75KW/2.1A　 50/60HZ　IGBT超静音　　（面板可拆）　 
BFV0C0154  1.5KW/3.8A　50/60HZ　IGBT超静音　　（面板可拆）　 
BFV0C0224  2.2KW/5.4A　50/60HZ　IGBT超静音　　（面板可拆）　 
BFV0C0374  3.7KW/8.7A　50/60HZ　IGBT超静音　（面板可拆）　 
VF-8Z系列　三相　AC　380V 
BFV80554Z  5.5KW/12.0A　 50/60HZ　IGBT超静音 
BFV80754Z  7.5KW/1.7A　50/60HZ　IGBT超静音 
BFV81104Z 11KW/22A　50/60HZ　IGBT超静音

BFV81504Z  15KW/31A　50/60HZ　IGBT超静音 
BFV81904Z 19KW/38A　50/60HZ　IGBT超静音 
BFV82204Z  22KW/43A　50/60HZ　IGBT超静音 
BFV83004Z 30KW/61A　50/60HZ　IGBT超静音 
BFV83704Z  37KW/70A　50/60HZ　IGBT超静音 
VF-7F系列　单相　AC　220V 
BFV70042FBP  0.4KW/2.8A　50/60HZ　IGBT超静音 
BFV70072FBP  0.75KW/3.6A　 50/60HZ　IGBT超静音 
BFV70152FBP 1.5KW/7.0A　50/60HZ　IGBT超静音 
BFV70222FBP  2.2KW/9.1A　50/60HZ　IGBT超静音

BFV70074FP  0.75KW/2.1A　 50/60HZ　IGBT超静音

BFV70154FP  1.5KW/3.8A 　 50/60HZ　IGBT超静音

BFV70224FP  2.2KW/5.4A　50/60HZ　IGBT超静音

BFV70374FP  3.7KW/8.7A　50/60HZ　IGBT超静音

以上是苏州恒翔新技术发展有限公司代理的松下电工Panasonic / N A I S变频器部分产品简介，要了解详细内容欢迎来电来函查询。