KN蓝系列 蓝系列开关 蓝系列转换开关　供应蓝系列

K&N (KRAUS&NAIMER) 蓝系列概述 

一,C,CA,,CAD,CH,系列开关10A-315A,L开关350－2400A.C开关为一般应用而设计，建议用于仪表，隔离器和马达控制；L开关为通，断负载而设计的 ，通常用于阻性负载或低感性负载。型号：CA4,CA4-1,CA10,CA11,CA20,CA25,CAD11,CAD12,CA10B,CA11B,CA20B,CA25B,C26,C32,C42,C43,C80,C125,L350,L351,L630,L631,L1000,L1001,L1250,L1251,C315,C316,L400,L600,L800,L1200,L1600,L2000.

二,A和AD系列开关6A-40A.A开关每层有4对触点，这些开关有各种不同的功能，且只需很短的安装深度，可达36个开关位置，每个开关柱12层有48对触点。型号：AD11,AD12,A11,A14,A11C,A14C,A30.

三，主开关和急停开关25A-1250A；维修开关25A-250A；隔离开关25A-315A；型号：KG10,KG10A,KG10B,KH16,KH16B,KG20,KG20A,KG20B,KH20,KH20B,KG32,KG32A,KG32B,KH32,KG41,KG41B,KH40,KG64,KG64B,KH63,KG80,KG80C,KH80,KG100,KG100C,KG125,KG160,KG210,KG250,KG315,C316.

四，CG开关10A-25A.CG开关紧凑小巧，适用于控制及仪表应用，CG系列开关的接点依照VDE0106，第100部分的标准，设计成“护指”，接点容易接线及取出，CG4开关的触点均为镀金，故特别适合电子线路以及有化学腐蚀性的环境中。型号：CG4,CG4-1,CG6,CG7,CG8,CG9,CG10,CG11,CG12,CG16,CH10B,CH16B,CHR10B,CHR16B.

五，D系列开关，至25A.D系列开关具有独特的抗腐蚀触点，并可再30mV的低压情况下使用，常用于校准和半导体电路，也用于控制继电器和接触器。型号：DH10,DH11,DH12,DHR10,DHR11,DHR12,DK10,DK11,DK12,DKR10,DKR11,DKR12,DH10B,DH11B,DH12B,DHR10B,DHR11B,DHR12B.

六，KG开关25A-250A,K开关63A-3000A.KG系列开关和K系列均是很好的断路器，他们具有完美的通断性能，尤其适用作器械工具，分布系统及开关柜的隔离开关和安全开关。KG“通/断”型开关具有独特的大接点绝缘距离，且易于接线。“通/断”开关最多可至8极，而双掷开关最高可至3极。型号：KG10,KG20,KG32,KG41,KG64,KG80,KG100,KG126,KG127,KG161,KG162,KG251,KG316,KF401,KF631,KF801,KF1251.

七，X系列开关63A-630A.X开关通常用于负载，抽头及强电开关，其每层有6对触点，这种紧密结构使其长度极小，安装方便。型号：X63,X160,X100,X200,X400.

八，密封盒和附件。有大量的附件供选用：门互锁，推—拉几个，钥匙和挂锁机制，控制和指示机构，交流马达驱动等，以及大量塑料的或金属的密封盒。

主开关和急停开关25A－250A

维修开关25A－250A

按IEG947－3，IEC204，VDE0113

隔离开关25A －315A

按IEC947－3，VDE0660标准

KN蓝系列 蓝系列开关 蓝系列转换开关　供应蓝系列