常用型号

RJ1S-CL-D24   RJ1S-CL-A220
RJ2S-CL-D24   RJ2S-CL-A220

#### 其他型号

RJ1S-CL-*     RJ1S-C*
RJ1S-CLD-*    RJ2S-C*
RJ2S-CL-*     RJ2S-CLD-*
（*为线圈电压 12V、24V、48V、110V、220V）

主要特征

■ 机身宽仅为12.7mm，耐久性强，形状小，触点的容许电流大 
　RJ1S（1极用）：12A 
　RJ2S（2极用）：8A 
■ 标配具备无极性的高辉度动作显示LED指示灯（简单型除外）。 
　 IDEC独特的指示灯结构确保清晰的视认性，因而，容易确认点灯的状态。 
■ 卓越的电气生/机械性耐久性能。 
　电气性耐久性能：20万次以上（AC负载） 
　机械性耐久性能：3000万次以上（AC负载） 
■ 符合环保要求的RoSH指令对应产品 
　 根据EU指令200/95/EC，不使用指定为污染环境的特定物： 
　 铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE。 
■ UL、CSA认证标准，符合EN规格。

#### RJ系列超薄型继电器底座

型号 ：SJ1S-05B （RJ1S继电器之底座）
              SJ2S-05B （RJ2S继电器之底座）
 
主要特征

■ 机身宽仅为15.5mm的薄型继电器插座。实现了面板内的省空间化。 
■ 配备标准螺丝端子型和安全型螺丝端子型。 
■ 保护等级：IP20(安全型螺丝端子型)。 
■ 采用了具有固定和拆卸功能的继电器脱扣杆。 
　通过操作脱扣杆，即使在狭窄的面板内可简单拆卸继电器。 
■ 符合环保要求的RoSH指令对应产品 
　 根据EU指令200/95/EC，不使用指定为污染环境的特定物： 
　 铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE。 
■ UL、CSA认证标准，符合EN规格。