#### 常用型号

RU2S-D24   RU2S-A220  RU2S-A24   RU2S-A110
RU4S-D24   RU4S-A220  RU4S-A24   RU4S-A110

#### 其他型号

RU2S-*       RU2S-R*      RU2S-D*      RU2S-D1*
RU2S-C*      RU2S-CR*     RU2S-CD*     RU2S-CD1*
RU2S-NF*     RU2V-NF      RU4S-NF*     RU4V-NF  
RU4S-*       RU4S-R*      RU4S-D*      RU4S-D1*
RU4S-C*      RU4S-CR*     RU4S-CD*     RU4S-CD1*
RU42S-*      RU42S-R*     RU42S-D*     RU42S-D1*
RU42S-C*     RU42S-CR*    RU42S-CD*    RU42S-CD1*
RU42S-NF*    RU42V-NF

（*为线圈电压A24、A00、A110、A200、A220、
             D6、D12、D24、D48、D100）

#### 主要特征

■ RU2：2电极、DPDT、10A/250V AC、10A/30V DC

■ RU4：4电极、4PDT、6A/250V AC、6A/30V DC

■ 无焊接触点

■ 无偏振LED指示灯

■ 无铅无镉触点

■ 无内层电线

■ 自动标记指示器

■ 色彩编码手动闭锁摇杆

■ 即插入标志牌

■ 有12、24或110V DC；24、110-120、220-240V AC等可供选择

#### RU系列继电器底座

型号 ：SM2S-05A （RU2S继电器之底座）
       SY4S-05D （RU4S继电器之底座）

可调式RU系列有2电极和4电极两种。RU2和RU4均有多种标准功能，包括无偏振LED指示灯、自动标记指示器、易用的可更换标志牌，以及手动闭锁摇杆。橙色代表AC线圈，绿色代表DC线圈。